PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI CHE PREVEDANO L’UTILIZZO DI UNA PIATTAFORMA DI ANALISI ARRAY-CGH, COMPRENSIVA DEI RELATIVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, NONCHÈ DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ATTO A GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI STESSI

ALLEGATO A.3

| QUESTIONARIO TECNICO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Costruttore: |  |  |
| Tipo e modello: |  |  |
| Anno di produzione: |  |  |
| Caratteristiche generali |  |  |
| 1 | Tipo di Tecnologia: |  |
| 2 | Configurazione del Sistema: |  |
| 3 | Compatibilità dell’ingombro con struttura e spazi del Laboratorio: |  |
| 4 | Dotazione di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento: |  |
| Caratteristiche strumenti |  |  |
| 1 | Microarray Scanner: |  |
| 2 | Scansione ad una risoluzione di 2µm: |  |
| 3 | Limite di rilevamento non superiore a 0.05 cromofori per micron quadrato per garantire la necessaria sensibilità: |  |
| 4 | Sistema di monitoraggio e stabilizzazione dei laser, per assicurare riproducibilità tra diverse scansioni: |  |
| 5 | Scansione simultanea dei due canali, rosso e verde: |  |
| 6 | Protocollo unico per l’analisi di vetrini CGH e CGH SNP: |  |
| 7 | Lettura del codice a barre su vetrini per una facile tracciabilità dell’esperimento: |  |
| 8 | Sistema di acquisizione delle immagini automatizzato, senza necessità di eseguire aggiustamenti manuali dei parametri di scansione per ogni vetrino: |  |
| 9 | Presenza di un software automatizzato per l’estrazione dei dati (in grado di processare in automatico anche formati multipack, ovvero più array su singolo vetrino) in grado di generare report per il controllo di qualità dell’esperimento: |  |
| Reagenti |  |  |
| 1 | 8x60k | si  no  |
| 2 | 4x180K oligo + snp | si  no  |
| 3 | 4x180K | si  no  |
| 4 | 4x180K cancer oligo + snp | si  no  |
| 5 | 2x400K | si  no  |
| Altre caratteristiche |  |  |
| 1 | Collegamento con Host Computer: |  |
| 2 | Ingombro ( specificare peso e dimensioni): |  |
| 3 | Presenza gruppo di continuità ( descrivere caratteristiche elettriche, peso e dimensioni): |  |

Firma del legale rappresentante della ditta