## Foglio1
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DIVERSI, PER 72 MESI - ALLEGATO A
Lotto | Descrizione | Qtà 12 mesi | Qtà 72 mesi | Prezzo unitario a base d'asta I.V.A. esclusa | Importo 12 mesi I.V.A. esclusa | Importo 72 mesi I.V.A. esclusa
1 | LANCETTE PUNGIDITO PER PRELIEVO SANGUE CAPILLARE UTILIZZABILI SENZA DISPOSITIVO DI SPARO | 250000 | 1500000 | 0.045 | 11250 | 67500
Monouso, latex free, precaricate, attivabili a bottone, lama 26Gx2,4mm di profondità, in confezioni da max. 200 pezzi, tipo VeriFine Safety Lancet SL2818 o equivalente
2 | GEL NON STERILE PER ULTRASUONI IN CONFEZIONI DA 250 ML | 15750 | 94500 | 0.4 | 6300 | 37800
Conducibilità >= 870 m S/cm, pH da 5,5 a 6,5, colore azzurro/blu, latex-free tipo G006 o equivalente
3 | GEL CONDUTTORE PER APPARECCHIATURE ECG/EEG IN CONFEZIONI DA 260 ML | 1925 | 11550 | 0.5 | 962.5 | 5775
Gel conduttore per apparecchiature ECG EEG in flacone pluriuso con tappo
4 | COPRI SONDA IN LATTICE PER ECOGRAFI
4a | COPRI SONDA PER SONDA VAGINALE/RETTALE | 1440 | 8640 | 0.12 | 172.8 | 1036.8
4b | COPRI SONDA PER SONDA LOMBARE/ADDOMINALE | 93600 | 561600 | 0.12 | 11232 | 67392
4a: Monouso, imballo max. 200 pezzi, tipo Artsana 00.090144.100.000 o equivalente. 4b: Monouso, imballo max. 200 pezzi, tipo Artsana 00.92144.100.0006b o equivalente
5 | RASOI MONOLAMA PER TRICOTOMIA | 9000 | 54000 | 0.07 | 630 | 3780
monouso, latex free, in confezioni da max. 150 pezzi
6 | PENNE DERMOGRAFICHE CON MISURATORE | 5500 | 33000 | 0.5 | 2750 | 16500
con inchiostro atossico e anallergico per la pelle, dotata di scala graduata e righello. La consistenza della penna deve garantire una solida presa. Sterile, in confezione singola., imballo singolo tipo CEA cod. 31145785 o equivalente
7 | KIT ANTIAPPANNANTE STERILE PER OTTICHE | 3900 | 23400 | 0.92 | 3588 | 21528
kit composto da fiala monodose da circa 5-7 grammi e spugna, monouso, sterile, latex-free, imballo doppio tipo ID&CO 99AFS o equivalente
8 | RACCORDI STERILI IN PLASTICA - MISURE E FORME DIVERSE
8a | BICONICO RETTO 7.0-10.0/7.0-10 TIPO VYGON 881.77 O EQUIVALENTE | 2310 | 13860 | 0.9 | 2079 | 12474
8b | BICONICO RETTO 4.0- 7.0/ 4.0- 7.0 TIPO VYGON 881.47 O EQUIVALENTE | 630 | 3780 | 0.9 | 567 | 3402
8c | BICONICO UNIV. 6.5-15.0/6.5-15.0 TIPO VYGON 881.00 O EQUIVALENTE | 1020 | 6120 | 1.35 | 1377 | 8262
8d | SIRINGA/SONDA VYGON 801.00 O EQUIVALENTE | 5100 | 30600 | 1 | 5100 | 30600
8e | RIDUTTORE SONDE PICCOLO DIAMETRO VYGON 800.00 O EQUIVALENTE | 6500 | 39000 | 1.15 | 7475 | 44850
8f | DOPPIO MASCHIO LUER LOCK TIPO VYGON 893.00 O EQUIVALENTE | 1530 | 9180 | 0.83 | 1269.9 | 7619.4
9 | CONI MONOUSO IN PLASTICA PER OTOSCOPIO HEINE MODELLO MINI 2000
9a | MISURA 2,50 MM TIPO HEINE B - 00.11.128 | 40000 | 240000 | 0.016 | 640 | 3840
9b | MISURA 4,00 MM TIPO HEINE B - 00.11.127 | 40000 | 240000 | 0.016 | 640 | 3840
in materiale plastico, monouso, compatibili con gli otoscopi Heine Mini 2000 (allegare dichiarazione), latex-free
10 | SPAZZOLINO PER IGIENE ORALE IN ASPIRAZIONE | 8600 | 51600 | 0.84 | 7224 | 43344
monouso, latex-free, imballo singolo, tipo MEDLINE MDS096575EU o equivalente
11 | TAMPONE IGIENE ORALE IN ASPIRAZIONE | 13000 | 78000 | 0.48 | 6240 | 37440
monouso, latex-free, imballo singolo tipo MEDLINE MDS096525EU o equivalente
12 | COPRI SONDA (GEL+FASCETTE+COPRI SONDA) PER SONDA VAGINALE HITACHI | 754 | 4524 | 12.1 | 9123.4 | 54740.4
monouso, sterile, latex free, imballo singolo tipo BIOCOMMERCIALE 2219BI o equivalente
13 | KIT LAPAROSCOPICO PER SONDE FINO A 10 MM DIAMETRO | 84 | 504 | 14.5 | 1218 | 7308
monouso, sterile, latex free, imballo singolo tipo CIVCO 610-941 o equivalente
14 | KIT COPERTURA SONDA INTRAOPERATORIA | 312 | 1872 | 10.64 | 3319.68 | 19918.08
monouso, sterile, latex free, imballo singolo tipo CIVCO 610-833 o equivalente
15 | GUAINA COPRISONDA | 200 | 1200 | 5 | 1000 | 6000
monouso, sterile, latex free, imballo singolo, tipo MTK0602-613 o equivalente
16 | GUAINA COPRISONDA CON GEL STERILE | 2100 | 12600 | 4.34 | 9114 | 54684
15,2X 147cm, monouso, sterile, latex free, imballo singolo, con gel sterile, tipo BIOCOMMERCIALE 2804.1076 o equivalente
17 | TELINI INCISIONALI SENZA ANTISETTICO
17a | TELINO INCISIONALE MISURA CM. 15X26 TIPO EUROFARM 717715 O EQUIVALENTE | 300 | 1800 | 1.21 | 363 | 2178
17b | TELINO INCISIONALE MISURA CM. 25X30 TIPO EUROFARM 717730 O EQUIVALENTE | 900 | 5400 | 1.85 | 1665 | 9990
17c | TELINO INCISIONALE MISURA CM. 45X55 TIPO EUROFARM 717745 O EQUIVALENTE | 400 | 2400 | 3.43 | 1372 | 8232
17d | TELINO INCISIONALE MISURA CM. 50X90 TIPO 717750 O EQUIVALENTE | 300 | 1800 | 4.64 | 1392 | 8352
17e | TELINO INCISIONALE MISURA CM. 70x80 TIPO EUROFARM 717770 O EQUIVALENTE | 400 | 2400 | 5.77 | 2308 | 13848
17f | TELINO INCISIONALE MISURA CM. 42X42 TIPO EUROFARM 717742 O EQUIVALENTE | 200 | 1200 | 2.39 | 478 | 2868
monouso, sterile, disponibili nelle misure sopra riportate, buona adattabilità alle superfici cutanee, buona adesività, massa adesiva ipoallergenica, non traumatico alla rimozione, latex-free, imballo singolo.
18 | LAME PER RASOI TRICOTOMIA
18a | LAME MONOUSO PER TRICOTOMIA CUOIO CAPELLUTO PER NEUROCHIRURGIA | 1300 | 7800 | 1.8 | 2340 | 14040
18b | LAME UNIVERSALI PER TRICOTOMIA | 8000 | 48000 | 1.2 | 9600 | 57600
Ogni 250 lame acquistate in un’unica soluzione, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare in sconto merce n. 1 rasoio per tricotomia(manipolo elettrico) comprensivo di n. 1 carica batterie, compatibile con le lame di entrambi i sublotti
19 | GUAINE DI PROTEZIONE PER ENDOSCOPI FLESSIBILI NASOFARINGOLARINGOSCOPI | 2300 | 13800 | 6.5 | 14950 | 89700
monouso, sterili, realizzate in materiale di grado medicale, eccellente visibilità alla finestra ottica, latex free, posizionamento e rimozione dell’ottica sicuro e veloce, imballo singolo e tale da garantire un’apertura agevole, veloce e sicura della confezione. Compatibili con le diverse apparecchiature presenti nell’Ente: endoscopio pediatrico Olympus ENF-XP, endoscopio Pentax FNL-10 RP3, endoscopio pediatrico Pentax FNL-7 RP3, endoscopio Atmos, endoscopio Xion Medical mod. NFSXAL 13. La ditta miglior offerente con prodotto idoneo si impegna ad effettuare una rilevazione delle macchine presenti e delle relative fibre ottiche al fine di proporre formati sempre idonei con gli stessi, anche a seguito di riparazione o di sostituzione.
20 | TERMOMETRO CLINICO DIGITALE | 4000 | 24000 | 1.65 | 6600 | 39600
per misurazione temperatura corporea orale, ascellare, rettale, range 32-42 °C, sensibilità 0,1°C segnale acustico a fine misurazione, memoria dell’ultima misurazione, sonda impermeabile, disinfettabile, latex free, in astuccio singolo rigido, confezioni da max 100 pezzi, tipo 2303526020 o equivalente
21 | ABBASSALINGUA E LACCI EMOSTATICI
21a | ABBASSALINGUA | 65000 | 390000 | 0.016 | 1040 | 6240
in legno con bordi arrotondati, lunghezza circa 15 cm, latex free, in busta singola, monouso, sterile, con indicazione del lotto e della data di scadenza, in confezione da max 300 pezzi, tipo AIESI AHS121 o equivalente
21b | LACCIO EMOSTATICO LATEX FREE | 16000 | 96000 | 0.155 | 2480 | 14880
Laccio emostatico piatto in nitrile non sterile, confezionato in busta singola. Dimensione richiesta: 460 x 25 mm, tipo AIESI LAC-190 o equivalente
22 | LUBRIFICANTE SPRAY AL SILICONE | 200 | 1200 | 4 | 800 | 4800
Silicone spray per lubrificazione cateteri/sonde/tubi, in flacone da 500 ml circa, tipo TELEFLEX 556000 o equivalente
23 | GEL LUBRIFICANTE PER ENDOSCOPI [AQUAGEL] IN TUBO 80 G | 2400 | 14400 | 0.85 | 2040 | 12240
tipo BENEFIS 3037740 o equivalente
24 | KIT PARACENTESI CON AGO DI VERRES E RELATIVE SACCHE DI SCARICO
24a | KIT PARACENTESI CON AGO DI VERRES | 700 | 4200 | 11.7 | 8190 | 49140
24b | SACCHE DI SCARICO | 700 | 4200 | 1.75 | 1225 | 7350
kit paracentesi con ago di verres e relative sacche di scarico, capacità 5000 ml c/ rubinetto e fascette di sostegno, completo di rubinetto a 3 vie, siringa da 60 ml e ago di verres diametro 15g tipo MILADAS M032018S e 3840 o equivalente
25 | KIT PER TORACENTESI E ASPIRAZIONE TRACHEALE
25a | KIT PER TORACENTESI | 720 | 4320 | 3.4 | 2448 | 14688
Il sistema chiuso per toracentesi e paracentesi deve contenere sei aghi in acciaio (14-16-19 G) tre di lunghezza 55mm circa, tre di lunghezza 80mm, una siringa da 60 ml circa, un rubinetto a 3 vie con una sacca di raccolta con tubo e una valvola di non ritorno, un connettore luer cono catetere, latex free, monouso sterile, tipo MILDAS M032043S o equivalente
25b | KIT ASPIRAZIONE TRACHEALE | 1600 | 9600 | 0.78 | 1248 | 7488
Collegabile al catetere per aspirazione tracheobronchiale, costituito da contenitore trasparente e tappo a vite supplementare, cono per connettore standard, connettore maschio adattabile con coni da CH 4 a CH 18, etichetta adesiva per identificazione, latex free, in confezione singola monouso e sterile, tipo MILDAS 24004183 o equivalente
26 | TAPPETINO MAGNETICO IN GOMMA SILICONATA AUTOCLAVABILE | 60 | 360 | 42.5 | 2550 | 15300
tipo CARDINAL 31140588 o equivalente
27 | GUAINA COPRISTRUMENTI PER RETRATTORE DA 50 CM | 200 | 1200 | 6.5 | 1300 | 7800
tipo MONDOMED ITALIA 1155210 o equivalente
28 | COPERTURA STERILE CUFFIA GRANDE 90X90 CM | 3000 | 18000 | 0.65 | 1950 | 11700
tipo FE.MA CAB003.90 o equivalente
29 | COPERTURA STERILE PER MICROSCOPIO LEICA | 90 | 540 | 9.6 | 864 | 5184
tipo Seda 80-415 (80-228) o equivalente
30 | COPERTURA STERILE A SACCO CM 80X100 | 900 | 5400 | 1 | 900 | 5400
tipo FE.MA CAB003.80 o equivalente
31 | DISPOSITIVO ANTIRISCHIO PER SIRINGHE DENTALI | 7500 | 45000 | 0.55 | 4125 | 24750
tipo OMNIA 70.B0150.00 o equivalente
32 | PUNCH PER BIOPSIA CUTANEA | 1000 | 6000 | 2.1 | 2100 | 12600
latex free; disponibilità diametro 3,4,6,8 mm; busta singola, sterile, monouso
33 | GUAINA PER INCONTINENZA URINARIA MASCHILE | 8000 | 48000 | 0.8 | 6400 | 38400
disponibile nelle misure MM 25, 29/30, 35/36, 40/41 tipo HOLLISTER 97225, 97229, 97336, 97241 o equivalente
34 | SET ULTRAPRO II (GUIDA PER AGO + GUAINA COPRISONDA + GEL STERILE) | 216 | 1296 | 19 | 4104 | 24624
monouso, sterile, latex free, imballo singolo, - CIVCO 610-904 o equivalente
35 | GUIDA PER AGO BIOPSIA ECOGUIDATA PER SONDA VAGINALE/RETTALE HITACHI | 840 | 5040 | 11.1 | 9324 | 55944
monouso, sterile, latex free, imballo singolo, tipo BIOCOMMERCIALE 5380 o equivalente
36 | AGO GUIDA PER SONDA ENDOCAVITARIA 11,90X4,60X61,00 CM CON GEL ED ELASTICI PER GUAINA COPRISONDA 15,20X47,00CM | 168 | 1008 | 15 | 2520 | 15120
monouso, sterile, latex free, imballo singolo, tipo CIVCO 610-588 o equivalente
37 | SACCHETTO TRASPORTO E CONSERVAZIONE ORGANI | 960 | 5760 | 2 | 1920 | 11520
monouso, sterile, latex free, imballo singolo, tipo MEDLINE ICE1003 o equivalente
38 | DISPOSITIVO PER ENTEROCLISMA CON GLICERINA | 600 | 3600 | 4 | 2400 | 14400
Dispositivo Medico pronto uso a base di glicerina al 5% 2 litri per l’esecuzione di enteroclismi evacuativi di grande volume. Deve essere di facile utilizzo, pratico e igienico
1165609.68